## Slide 1: Июнь 2014 года
«Энергоэффективные технические решения в строящихся и реконструируемых
зданиях и сооружениях»,
Докладчик президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»
д.т.н., профессор
Александр Михайлович ГРИМИТЛИН

## Slide 2
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
ТЕПЛОПОТЕРИ В ЗДАНИЯХ

## Slide 3
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1. установление нормативов
по удельному расходу энергии на
отопление зданий за
отопительный период в местах
первичного потребления
топливных ресурсов
2. обеспечение комфортных
условий пребывания людей в
зданиях и сооружениях
3. недопустимость образования
конденсата на внутренних
поверхностях ограждающих
конструкций

## Slide 4
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ
Требования
законодательства
Энергоэффективные
технологии и материалы
ПРОЕКТ

## Slide 5
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НОРМАТИВЫ
СТАНДАРТЫ
АЛЬБОМЫ, КАТАЛОГИ

## Slide 6
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
КАТАЛОГ

## Slide 7
Раздел 1 Энергоэффективность (34 балла)
Раздел 3 Водоэффективность (8 баллов)
Раздел 5 Качество внутренней среды (15 баллов)
Раздел 2 Материалы (14 баллов)
Раздел 4 Прилегающая территория (26 баллов)
Раздел 6 Инновации (5 баллов)
Раздел 7 Региональные особенности (4 балла)
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА

## Slide 8
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ИЗ КАТАЛОГА

## Slide 9
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
ОТОПЛЕНИЕ
ГВС
ДОЖДЕВАЯ ВОДА
СОЛНЕЧНАЯ
ЭНЕРГИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНИЧСКИЕ РЕШЕНИЯ

## Slide 10
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВЕТРА

## Slide 11
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
ЮЖНЫЙ ФАСАД
ЗАПАДНЫЙ ФАСАД
ВОСТОЧНЫЙ ФАСАД
СЕВЕРНЫЙ ФАСАД
Угол падения солнечных лучей
зима
лето
ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ ПО СТОРОНАМ СВЕТА

## Slide 12
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
Деревянный настил
Вспененный пенопласт
Термальный барьер
Пористый или ячеистый бетон
Цинковая пластина на титановой основе
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМАЛЬНОГО БАРЬЕРА

## Slide 13
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕЛЁНЫХ СТЕН

## Slide 14
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
РЕКУПЕРАТОР ВОЗДУХА

## Slide 15
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
Снижение потребности в охлаждении
Снижение потребности в отоплении
СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ВНУТРЕННИЙ МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ

## Slide 16
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ

## Slide 17
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ

## Slide 18
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ

## Slide 19
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

## Slide 20
Докладчик: Александр Михайлович ГРИМИТЛИН
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!